河南省地震局12V智能开关电源采购项目

局内招标采购文件

招标编号：豫震综合评分采购-2018-703

河南省地震局

2018年7月16日

# 目   录

目   录	II

第一章 招标公告	1

第二章 投标人须知	4

投标人须知前附表	4

1. 总则	5

1.1 项目概况	5

1.2 资金来源和落实情况	6

1.3 招标范围、计划工期、质量要求	6

1.4 投标人资格要求	6

1.5 费用承担	6

1.6 保密	6

1.7 语言文字	6

1.8 计量单位	7

2. 招标文件	7

2.1 招标文件的组成	7

2.2 招标文件的澄清	7

2.3 招标文件的修改	7

3. 投标文件	7

3.1 投标文件的组成	7

3.2 投标报价	7

3.3 投标有效期	8

3.4投标文件的编制	8

4. 投标文件密封、标记与递交等	8

4.1 投标文件的密封和标记	8

4.2 投标文件的递交	8

4.3投标文件的修改与撤回	9

5. 投标	9

6. 评审	9

6.1 评审委员会	9

6.2 评审原则	9

6.3 评审	10

7. 合同授予	10

7.1 确定中标人方式	10

7.2 中标通知	10

7.3 签订合同	10

8. 纪律和监督	10

8.1 对采购人的纪律要求	10

8.2 对投标人的纪律要求	10

8.3 对评审委员会成员的纪律要求	10

8.4 对与评审活动有关的工作人员的纪律要求	10

9. 需要补充的其他内容	11

第三章 评审办法（综合评分法）	12

评审办法前附表	12

1. 评审方法	13

2. 评审标准	14

2.1 初步评审标准	14

2.2 分值构成与评分标准	14

3. 评审程序	14

3.1 初步评审	14

3.2 详细评审	15

3.3 投标文件的澄清和补正	15

3.4 评审结果	15

第四章 合同条款及格式	16

第五章  技术标准和要求	17

第六章  投标文件格式	18

商务技术分册	20

一、	法定代表人身份证明	20

二、	授权委托书	21

三、	资格审查资料	22

（一）投标人基本情况表	22

（二）其他资格审查资料	23

四、	技术方案	25

承诺函	26

五、	合同条款偏离表	27

六、	技术条款偏离表	28

七、	廉洁合作承诺书	29

八、	封装格式	30

经济分册	33

一、 投标函	33

二、 投标一览表	35

# 第一章 招标公告

根据《河南省地震局政府采购管理办法》的规定，河南省地震局对12V智能开关电源采购项目采用综合评分法招标，本招标项目招标人为河南省地震局，资金来自中央财政投资，预算金额11万元。欢迎满足要求的单位报名参加。

一、项目名称

河南省地震局12V智能开关电源采购

项目编号：豫震综合评分采购-2018-703

二、项目内容

采购28套12V智能开关电源（详见技术规范），包含但不限于设备、运输、督导调测、保险、保修、技术支持、利润及相关税费等。

要求收到买方订单之后60日内全部货物到施工现场，保修期为验收合格后3年。

三、投标人资格要求

1.投标人法人或其他组织，经营范围符合本次项目的要求。提供有效的营业执照，对于已按商事登记改革要求更换新版营业执照的，同时应提供商事主体信息最新查询结果（显示经营范围、注册资本等信息）的打印件。

2. 业绩要求：须为成熟、稳定的产品，必须提供2016年1月1日至今类似产品的销售业绩证明材料，业绩累计金额需达到50万元及以上。

3.本项目要求投标人须具备类似产品的ISO9000质量管理体系认证；

4.本项目要求投标人投标人须具有良好的商业信誉及健全的财务会计制度，财务状况良好，提供2016年或2017年经审计的审计报告；

5. 本项目要求投标人类似产品必须具备“CMA”或者“CNAS”资质的单位出具的检测报告，检测报告日期必须在开标之日前;

6.投标人须为增值税一般纳税人。

7.本次招标不接受联合体投标。

8.本次招标不接受代理商投标。

9.投标不得存在下列情形之一：被责令停业的；被暂停或取消投标资格的；财产被接管或冻结的；在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的。

10.单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段应答或者未划分标段的同一项目应答。

四、招标文件获取

1. 招标文件获取时间： 2018年7月16日至2018年7月18日，每日8:30至17:30。

2. 招标文件获取地点： 河南省地震局 717室。

其他有关事项：投标人报名时必须携带a.经年检合格的营业执照副本；b.投标人代表的身份证明和针对本项目的法人授权书。以上资料需提供复印件（复印件加盖投标单位公章）。如投标人不按上述要求提交报名资料，我方有权拒绝其报名。

五、投标文件的递交

投标文件接收截止时间： 2018年7月24日下午15:00
    投标文件接收地点： 河南省地震局701会议室
    六、开标有关信息

开标时间：2018年7月24日下午15:00
    开标地点：河南省地震局701会议室

本次开标将于上述应答截止的同一时间、同一地点进行，供应商的法定代表人或其委托的授权代理人应准时参加。

逾期送达或者未送达指定地点的投标文件，均为无效投标，招标人不予受理。招标人有权对投标人提供的证明材料进行核实，如果发现投标人提供虚假信息，将追究提供虚假信息的责任。

公示日期：2018年7月16日至7月18日

七、联系方式

联系人：何香玲
    联系电话：0371-68109113                   
    联系地址：郑州市郑东新区正光路10号

邮政编码：450016

八、免责声明

我单位发布本次项目招标采购信息的官方媒介：(http://www.hendzj.gov.cn)外，不在其他任何网站、论坛等媒介上发布任何招标采购信息，其他任何媒介上转载的、以我局为采购主体的招标采购信息均为非法转载，均为无效。

# 第二章 投标人须知

## 投标人须知前附表

| 条款号 | 条款名称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 名称：河南省地震局 地址：郑州市郑东新区正光路10号 |
| 2 | 项目名称 | 河南省地震局12V智能开关电源采购 项目编号：豫震综合评分采购-2018-703 |
| 3 | 建设地点 | 河南省 |
| 4 | 资金来源及比例 | 中央投资 |
| 5 | 资金落实情况 | 已落实，预算金额11万元。 |
| 6 | 服务范围及总体规划 | 12V智能开关电源（详见技术规范），包含但不限于设备、运输、督导调测、保险、保修、技术支持、利润及相关税费等。 |
| 7 | 计划工期 | 收到买方订单之后60日内全部货物到施工现场 |
| 8 | 质量要求 | 满足本项目技术规范要求 |
| 9 | 投标人资质条件、能力 | 1、本项目资格审查方式：评见招标公告第四条第二款。 2、资格后审采用合格制。 3、资格预审内容：详见第一章“招标公告”第三条规定。 |
| 10 | 投标预备会 | 不召开 |
| 11 | 投标人提出问题的截止时间 | 2018年 7 月18日 12 时前 |
| 12 | 采购人书面澄清的时间 | 2018年 7 月23日 |
| 13 | 最高限价或其计算方法 | 投标报价（含税）不得高于所规定的最高限价11万元，否则将作否决投标处理 2、投标人需严格按招标文件第六章“投标文件格式”经济分册 二、投标报价中的报价要求进行投标，否则将作否决投标处理。 |
| 14 | 投标有效期 | 90天 |
| 15 | 近年财务状况的年份要求 | 无 |
| 16 | 近年完成的类似项目的年份要求 | 2016年1月1日至今 |
| 17 | 投标文件份数 | 1、投标人应准备一套投标文件正本、四套副本和一套用WORD/EXCEL(或PDF格式)软件编制的包含投标文件中所有内容的电子文件，电子文件内容建议参考投标文件构成格式，投标人可把电子文件拷贝至一个U盘（U盘须单独密封，在封皮上注明“河南省地震局12V智能开关电源投标文件电子版”并加盖公章，U盘表面需要有投标单位名称简称，项目结束后U盘不作返还）； 2、投标文件的电子版内容应当与纸质版内容一致，若二者内容不一致时以纸质版为准。为方便评委评审，建议电子版制作清晰明了，便于评委查找。 |
| 18 | 递交投标文件地点 | 河南省地震局701会议 |
| 19 | 是否退还投标文件 | 否 |
| 20 | 投标截止时间和地点 | 投标截止时间：2018年7月24日15时00分 投标地点：河南省地震局701会议 |
| 21 | 评审委员会的组建 | 评审委员会构成：五人以上单数； 评审专家确定方式：评审专家库中随机抽取 |
| 22 | 中标人确定和中标原则 | 按照综合打分最高中标的原则，确定最终中标单位。 |
| 需要补充的其他内容 |
| 1 | 原件备查 | 投标文件中要求提交的业绩材料、企业资质为原始材料的复印件，原件备查。 |
| 2 | 项目实施阶段调整 | 中标人因不可抗力不能履行合同，或者被查实在合同签订之后存在违法行为等情形，则采购人有权撤销合同。 |
| 3 | 付款方式 | 合同签订后甲方预付35%，设备到货验收后付65%。 |
| 4 | 履约保证金 | 合同签订后乙方付5%，项目验收一年后甲方无息返还。 |
| 5 | 进度要求 | 收到买方订单之后60日内全部货物到施工现场 |
| 6 | 合同有效期 | 自合同签订之日3年。 |
| 7 | 保修期 | 验收合格后3年 |

注：下述的具体资料是对询价须知前附表的具体补充和修改，如有矛盾，应以本表为准。

## 1. 总则

### 1.1 项目概况

1.1.1根据《河南省地震局政府采购管理办法》的规定，通过招标方式选定中标人。

1.1.2 本招标项目采购人：见投标人须知前附表。

1.1.3 本招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.4 本招标项目建设地点：见投标人须知前附表。

### 1.2 资金来源和落实情况

1.2.1 本招标项目的资金来源及出资比例：见投标人须知前附表。

1.2.2 本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。

### 1.3 招标范围、计划工期、质量要求

1.3.1 本次招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2 本招标项目的计划工期：见投标人须知前附表。

1.3.3 本招标项目的质量要求：见投标人须知前附表。

### 1.4 投标人资格要求

1.4.1投标人应具备承担本项目的资质条件、能力和信誉。

（1）资质条件：见投标人须知前附表；

（2）其他要求：见投标人须知前附表。

1.4.2 投标人不得存在下列情形之一：

（1）为采购人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）为本招标项目前期准备提供设计或咨询服务的；

（3）为本招标项目的监理人；

（4）为本招标项目的代建人；

（5）为本招标项目提供招标代理服务的；

（6）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；

（7）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；

（8）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；

（9）被责令停业的；

（10）被暂停或取消投标资格的；

（11）财产被接管或冻结的；

（12）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的。

1.4.3 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本招标项目投标。

### 1.5 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

### 1.6 保密

参与采购活动的各方应对招标文件和招标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

### 1.7 语言文字

招标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

### 1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

## 2. 招标文件

### 2.1 招标文件的组成

2.1.1 本招标文件包括：

（1）招标公告；

（2）投标人须知；

（3）评审办法；

（4）合同条款及格式；

（5）技术标准和要求；

（6）投标文件格式；

（7）投标人须知前附表规定的其他材料。

2.1.2 根据本章第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

### 2.2 招标文件的澄清

2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向采购人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前以书面形式（包括信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式，下同），要求采购人对招标文件予以澄清。

2.2.2 招标文件的澄清将以书面形式发给所有参加招标的的投标人，但不指明澄清问题的来源。如果澄清内容影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.2.3 投标人在收到澄清后，应在24小时内以书面形式通知采购人，确认已收到该澄清。

### 2.3 招标文件的修改

2.3.1采购人可以书面形式修改招标文件，并通知所有投标人。但如果修改内容影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.3.2 投标人收到修改内容后，应在24小时内以书面形式通知采购人，确认已收到该修改。

## 3. 投标文件

### 3.1 投标文件的组成

投标文件的组成建议详见第六章《投标文件格式》。

### 3.2 投标报价

3.2.1 投标人应按第六章“投标文件格式”的要求填写相应表格。

3.2.2 投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标报价总额，应同时修改“分项报价表”中的相应报价，投标报价总额为各分项金额之和。此修改须符合本章第4.3款的有关要求。

3.2.3 采购人设有最高限价的，投标人的投标报价不得超过最高限价。

### 3.3 投标有效期

3.3.1 除投标人须知前附表另有规定外，投标有效期为90天。

3.3.2在投标有效期内，投标人撤销或修改其投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。

3.3.3出现特殊情况需要延长投标有效期的，采购人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

### 3.4投标文件的编制

3.4.1投标文件应按第六章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于采购人的承诺。

3.4.2 投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、采购范围等实质性内容作出响应。

3.4.3投标文件应用不褪色的材料书写或打印，并由投标人的法定代表人或其委托代理人签字或盖单位章。委托代理人签字的，投标文件应附法定代表人签署的授权委托书。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章或由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字确认。签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。

3.4.4 投标文件正本一份, 副本份数见投标人须知前附表。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。

3.4.5 投标文件的正本与副本应分别装订成册，具体装订要求见投标人须知前附表规定。

## 4. 投标文件密封、标记与递交等

### 4.1 投标文件的密封和标记

4.1.1 投标文件应进行包装、加贴封条，并在封套的封口处加盖投标人单位章。

4.1.2 投标文件封套上应写明的内容见投标人须知前附表。

4.1.3 未按本章第4.1.1项或第4.1.2项要求密封和加写标记的投标文件，投标人应予拒收。

### 4.2 投标文件的递交

4.2.1 投标人应在本章第2.2.2项规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2 投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

4.2.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.4 采购人收到投标文件后，向投标人出具签收凭证。

4.2.5 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，采购人不予受理。

### 4.3投标文件的修改与撤回

4.3.1 在本章第2.2.2项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知采购人。

4.3.2 投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第3.5.3项的要求签字或盖章。采购人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。

4.3.3 投标人撤回投标文件的，采购人自收到投标人书面撤回通知之日起5日内退还已收取的投标保证金。

4.3.4 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第3条、第4条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

## 5. 投标

5.1采购人在本章第2.2.2项规定的投标截止时间（投标时间）和投标人须知前附表规定的地点投标，公开招标需邀请所有符合要求投标人的法定代表人或其委托代理人准时参加。

5.2投标人在提交投标文件后，按规定提交合格的投标文件书面撤回通知后，其投标文件不予开封，并退回给投标人；按本须知未按截止时间提交的投标文件确定为无效的投标文件，不予送交评审。

## 6. 评审

### 6.1 评审委员会

6.1.1 评审由采购人依法组建的评审委员会负责。评审委员会由地震局相关规定决定。评审委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2 评审委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）投标人或投标人主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的；

（5）与投标人有其他利害关系。

### 6.2 评审原则

评审活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

### 6.3 评审

评审委员会按照第三章“评审办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评审办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评审依据。

## 7. 合同授予

### 7.1 确定中标人方式

除投标人须知前附表规定评审委员会直接确定中标人外，采购人依据评审委员会推荐的中标候选人确定中标人，评审委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

### 7.2 中标通知

在本章第3.3款规定的投标有效期内，采购人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

### 7.3 签订合同

7.3.1采购人和中标人应当自中标通知书发出之日起30天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，采购人取消其中标资格。

7.3.2 发出中标通知书后，采购人无正当理由拒签合同的，采购人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

## 8. 纪律和监督

### 8.1 对采购人的纪律要求

采购人不得泄漏采购活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

### 8.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与采购人串通投标，不得向采购人或者评审委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评审工作。

### 8.3 对评审委员会成员的纪律要求

评审委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评审有关的其他情况。在评审活动中，评审委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评审程序正常进行，不得使用第三章“评审办法”没有规定的评审因素和标准进行评审。

### 8.4 对与评审活动有关的工作人员的纪律要求

与评审活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评审有关的其他情况。在评审活动中，与评审活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评审程序正常进行。

## 9. 需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表

# 第三章 评审办法（综合评分法）

## 评审办法前附表

| 条款号 | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 2.1.1 | 形式评审标准 | 投标人名称 | 与营业执照一致 |
|  |  | 投标文件签字盖章 | 投标文件正本与副本均应使用不能擦去的墨水打印或书写； 投标文件中法定代表人身份证明盖章处必须盖章，授权委托书和投标函中要求签字、盖章处必须同时签字且盖章。 3、投标文件的正本及副本均须加盖骑缝章或页签。 注：1）文件中所有标注“盖章”处均指单位公章，需要以“业务章”、“专用章”、“合同章”等代替的，应在投标截止时间前经采购人许可，且必须附公章对“业务章”、“专用章”、“合同章”等的授权（格式自拟，且正本中必须附原件，否则不予认可)。 |
|  |  | 报价唯一 | 只能有一个有效报价 |
| 2.1.2 | 资格评审标准 | 增值税一般纳税人 | 投标人须为增值税一般纳税人。 |
|  |  | 质量体系认证 | 本项目要求投标人须具备类似产品的ISO9000质量管理体系认证； |
|  |  | 检测报告 | 本项目要求投标人类似产品必须具备“CMA”或者“CNAS”资质的单位出具的检测报告，检测报告日期必须在开标之日前; |
|  |  | 财务审计报告 | 本项目要求投标人投标人须具有良好的商业信誉及健全的财务会计制度，财务状况良好，提供2016年或2017年经审计的审计报告； |
|  |  | 业绩要求 | 类似产品，必须提供2016年1月1日至今类似产品的销售业绩证明材料，业绩累计金额需达到50万元及以上。 |
|  |  | 其他要求 | 符合本招标文件第一章“投标人资格条件”第2.4条、第2.5条、第2.6条。 |
| 2.1.3 | 响应性 评审 标准 | 投标报价 | 符合报价要求 |
|  |  | 投标保证金 | 无要求 |
| 说明：评审委员会首先对投标人的投标文件进行符合性检查，若出现不符合上述评审标准情况之一的均按否决投标处理。 |
| 条款号 | 条款内容 | 编列内容 |
| 2.2.1 | 分值构成 (总分100分) | 投标人最终得分=商务技术得分*100%+投标报价得分*50% 投标报价得分：100分 商务技术部分：50分 |
| 2.2.2 | 投标报价得分（100分） | 1.统一采用低价优先法计算，即满足投标文件要求且最后报价最低的供应商的价格为投标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=（投标基准价/最后投标报价）×100 2. 项目评审过程中，不得去掉最后报价中的最高报价和最低报价。 |
| 序号 | 评分项 | 分值 | 评审标准 |
| 2.2.4（1） | 综合实力（25分） | 公司注册资金 | 5 | 公司注册资金在500万（不含）以下不得分。500万（含 ）-1000万得1分，1000万（含 ）-2000万得2分，2000万（含 ）以上得5分。 |
| 2.2.4（2） |  | 销售业绩 | 10 | 2016年1月1日至今2年内类似产品在全国销售额达到100万元，得2分，每高出100万加2分，最多10分。不足100万的不得分。合同需提供关键页及客户联系方式，框架协议需提供相应的订单，最终业绩以合同和框架协议订单为准。 |
| 2.2.4（3） |  | 管理体系 | 6 | 质量管理体系、环境管理体系、职业健康管理体系认证，每提供一项得2分，未通过认证或不在有效期内得0分。 |
| 2.2.4（4） |  | 检测报告 | 4 | 提供类似产品必须具备“CMA”或者“CNAS”资质的单位出具的检测报告复印件加盖公章，检测报告日期必须在开标之日前，得4分，否则得0分。 |
| 2.2.4（5） | 技术参数及要求（10） | 技术点对点投标 | 10 | 相关技术指标必须满足技术标准和要求，全满足得10分；不满足不得分。 |
| 2.2.4（6） | 服务能力 （15分） | 技术方案 | 8 | 按照投标人提供的技术方案进行评分，优秀得7～8分、一般得4～5分、差得1～2分。 |
| 2.2.4（7） |  | 供货时间 | 2 | 承诺收到买方订单之后60日内全部货物到施工现场的得2分，不满足得0分。 |
| 2.2.4（8） |  | 技术支持 | 2 | 设备投入运行后，买方提供7×24小时技术支持，设备运行过程中的问题在买方提出询问后当天内及时解答，遇到紧急技术问题时，卖方技术维护工程师能在24小时到达现场解决得1分；在河南有服务机构或承诺中标后设立服务机构得1分。以卖方承诺函为准。 |
| 2.2.4（9） |  | 保修期 | 3 | 投标人要提供不少于投标文件中要求的免费保修服务时间要求得3分，不满足得0分。 |

## 1. 评审方法

本次评审采用综合评估法。评审委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第2.2款规定的评分标准进行打分，对各投标人进行综合评分，按照综合得分由高到低的排名顺序依次推荐2名中标候选人，选取排名第一的中标候选人为中标人。如果综合得分出现一致，则优先推荐经济得分较高者；若经济得分相同，则推荐业绩得分较高者。

## 2. 评审标准

### 2.1 初步评审标准

2.1.1 形式评审标准：见评审办法前附表。

2.1.2 资格评审标准：见评审办法前附表。

2.1.3 响应性评审标准：见评审办法前附表。

### 2.2 分值构成与评分标准

2.2.1 分值构成

分值构成：见评审办法前附表；

2.2.2 评审基准价计算

评审基准价计算方法：见评审办法前附表。

2.2.3 投标报价的偏差率计算

投标报价的偏差率计算公式：见评审办法前附表。

2.2.4 评分标准

评分标准：见评审办法前附表；

## 3. 评审程序

### 3.1 初步评审

3.1.1 评审委员会可以要求投标人提交第一章“投标人须知”第3.5.1项至第3.5.4项规定的有关证明和证件的原件，以便核验。评审委员会依据本章第2.1款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评审委员会应当否决其投标。

3.1.2 投标人有以下情形之一的，评审委员会应当否决其投标：

（1）第二章“投标人须知”第1.4.2项、第1.4.3项规定的任何一种情形的；

（2）串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；

（3）不按评审委员会要求澄清、说明或补正的。

3.1.3投标报价有算术错误的，评审委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，评审委员会应当否决其投标。

（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

### 3.2 详细评审

3.2.1 评审委员会按本章第2.2款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

3.2.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。另有规定的，见评标办法前附表。

3.2.3 评审委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，或者在设有标底时明显低于标底，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，评审委员会应当认定该投标人以低于成本报价投标，否决其投标。

### 3.3 投标文件的澄清和补正

3.3.1在评审过程中，评审委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评审委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

3.3.3 评审委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评审委员会的要求。

### 3.4 评审结果

3.4.1除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评审委员会按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人。

3.4.2 评审委员会完成评审后，应当向采购人提交书面评审报告。

3.4.3各有效投标人的最终商务技术得分为各评委最终商务技术评分的算术平均值。

3.4.4在发出中标通知书之后，合同签订之前，若出现下述情形之一，则按相应份额综合得分由高到低的排名顺序依次递补形式推荐中标候选人： A、中标人放弃中标; B、因不可抗力不能履行合同; C、不按照招标文件要求提交履约保证金；D、被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的。

# 第四章 合同条款及格式

| 序号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 甲方 | 名称： 地址： 项目名称：河南省地震局12V智能开关电源采购项目 |
| 2 | 乙方 | 名称： 地址： 项目名称：河南省地震局12V智能开关电源采购项目 |
| 3 | 付款方式 | 合同签订后甲方预付35%，设备到货验收后付65%。 |
| 4 | 履约保证金 | 合同签订后乙方付5%，项目验收一年后甲方无息返还。 |
| 5 | 交货地点 | 甲方指定地点 |
| 6 | 期限要求 | 收到乙方订单之后60日内全部货物到施工现场 |
| 7 | 违约责任 | 乙方违约责任： 1、乙方延期交货，扣除合同总金额5%，并承担由此给甲方带来的损失。延期交货最多不超过10天，如超过10天，合同作废，并承担由此给甲方带来的损失。 2、乙方所提供的货物品牌、型号、规格、颜色、质量不符合合同约定的，甲方有权拒收，而乙方应及时予以更换，并承担由此给甲方带来的损失。 |
| 8 | 保修期 | 验收合格后3年内 |

# 第五章  技术标准和要求

| 产品名称 | 12V智能开关电源 |
| --- | --- |
| 产品尺寸 | 设备尺寸440*300*44 |
| 交流输入 | 额定电压:AC220V | 输入电压范围AC175V～270V |
|  | 频率范围40～60HZ | 输入电流AC0.1A～6A |
|  | 冷却方式：强制风冷 | 环境温度－5℃～40℃ |
| 直流输出 | 设备满载总功率1200W，输出 | 12V 5A 5路，－48V 2A 1路（接线端子板） |
|  | 输出电压10V～16V可调 | 输出额定总电流85A（含蓄电池充电电流、补充电流） |
|  | 预留太阳能充电接口（800W以下） | 可接1组12V600AH以下蓄电池 |
|  | 工作模式：浮充、均充 |  |
| 显示功能 | 液晶显示屏（中文操作界面） | 总电压、总电流显示 |
|  | 5路12V负载电压、电流显示；电池充放电容量显示 | 告警信号、信息显示 |
| 控制功能 | 5路负载可远程控制：开启或关断 |  |
| 保护功能 | 设备过压、过流、过温、短路、电池低电压等保护功能 |  |
| 监控功能 | 具有遥控、遥测、遥信功能，具有RS232/RS485通信接口 | 遥控：负载开启或关断；遥测：输入交流电压、输出总电压/总电流、每路负载电压/电流、工作温度等；遥信：各类告警信号。 |
| 电池管理功能 | 浮充/均充自动转换，定时均充（时间任意设置），充放电容量显示 |  |
| 适应环境 | 无空调机房 |  |

# 第六章  投标文件格式

目    录

第一部分：商务技术分册（单独密封）

- 法定代表人身份证明

- 授权委托书

- 资格审查资料

- 产品专利

- 销售业绩

- 基数参数及要求

- 服务能力

- 合同条款偏离表

- 技术条款偏离表

- 廉洁合作承诺书

- 封装格式

第二部分：经济分册（单独密封）

一、投标函

二、投标一览表

注：投标文件需编页码，目录需与投标文件页码准确对应。

为了便于评审的高效有序进行，请投标人参照此格式提供评审索引表：

评审索引表

| 评审索引表 |
| --- |
| 序号 | 评审因素 | 对应投标文件页码 |
| 1 | 法定代表人身份证明 |  |
| 2 | 授权委托书 |  |
| 3 | 资格审查资料 |  |
| 4 | 销售业绩 |  |
| 5 | 技术参数及要求 |  |
| 6 | 服务能力 |  |
| 7 | 合同条款偏离表 |  |
| 8 | 技术条款偏离表 |  |
| 9 | 廉洁合作承诺书 |  |

## 商务技术分册

## 法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：          年        月        日

经营期限：

姓名：          性别：         年龄：        职务：

系                              （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：                 （盖单位章）

年       月       日

## 授权委托书

本人       （姓名）系        （投标人名称）的法定代表人，现委托        （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改           （项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：             。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明

代理人身份证明

投标人：                               （盖单位章）

法定代表人：                               （签字）

身份证号码：

委托代理人：                                   （签字）

身份证号码：

年       月       日

## 资格审查资料

### （一）投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |
| --- | --- |
| 注册地址 |  | 邮政编码 |  |
| 联系方式 | 联系人 |  | 电 话 |  |
|  | 传 真 |  | 网 址 |  |
| 组织结构 |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  | 员工总人数： |
| 企业资质等级 |  | 其中 | 项目经理 |  |
| 营业执照号 |  |  | 高级职称人员 |  |
| 注册资金 |  |  | 中级职称人员 |  |
| 开户银行 |  |  | 初级职称人员 |  |
| 账号 |  |  | 技 工 |  |
| 经营范围 |  |
| 备注 |  |

备注：须附投标人营业执照、商事主体信息最新查询结果打印件【对于已按商事登记改革要求更换新版营业执照的，未显示经营范围及注册资本的应同时提供商事主体信息最新查询结果（显示经营范围、注册资本等信息）】、增值税一般纳税人各种证明文件；

### （二）其他资格审查资料

投标人认为需要说明的其他材料，格式自拟

销售业绩

开关电源业绩情况汇总表

| 序号 | 合同名称 | 合同签订日期 | 业主单位 | 合同金额（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计金额 |  | / |

注：1、提供2016年1月1日至今2年内开关电源在全国的销售业绩。

- 合同需提供关键页，框架协议需提供相应的订单，最终业绩以合同和框架协议订单为准，原件备查。

## 技术方案

### 承诺函

承诺函

河南省地震局：

1、供货时间：收到买方订单之后   日内全部货物到施工现场。

2、技术支持：设备投入运行后，买方提供     小时技术支持；设备运行过程中的问题在买方提出询问   天内及时解答；遇到紧急技术问题时，卖方技术维护工程师在  小时到达现场解决。

3、能够按照投标人要求完成设备返修任务，返修期间    个工作日内提供备件，免费保修服务时间为   年

投标人名称：_______________________（盖单位章）

投标人法定代表人或其授权委托人：            （签字）

年    月    日

## 合同条款偏离表

合同条款偏离表

项目名称：河南省地震局12V智能开关电源采购

| 序号 | 招标文件条目号 | 招标文件的合同条款 | 投标文件的合同条款 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

注：

1、投标人应对“第四章 合同条款”做出投标或填写该“合同条款偏离表”，如有优于招标文件要求的条件或与招标文件要求有偏离的条目应填写“合同条款偏离表”以使采购人全面了解投标人的服务承诺。

2、若该“合同条款偏离表”填写为空白，则表示完全满足合同条款的要求。

投标人名称：_______________________（盖单位章）

投标人法定代表人或其授权委托人：            （签字）

年    月    日

## 技术条款偏离表

技术条款偏离表

项目名称：河南省地震局12V智能开关电源采购

| 序号 | 招标文件条目号 | 招标文件的技术规范 | 投标文件的技术投标 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

注：

1、投标人应对“第五章 技术标准和要求”做出投标或填写该“技术条款偏离表”，如有优于招标文件要求的条件或与招标文件要求有偏离的条目应填写“技术条款偏离表”以使采购人全面了解投标人的服务承诺。

2、若该“技术条款偏离表”填写为空白，则表示完全满足技术规格条款的要求

投标人名称：_______________________（盖单位章）

投标人法定代表人或其授权委托人：            （签字）

年    月    日

## 廉洁合作承诺书

我方郑重承诺在参与河南省地震局商务谈判或招投标采购活动过程中，遵守以下条款：

一、严禁本公司员工以任何形式、任何理由向贵方工作人员提供个人佣金、回扣、礼金礼券和贵重物品等不正当行为，也不得为贵方工作人员安排高消费娱乐活动。

二、不利用合作之便危害贵方利益及其客户利益，如销售客户信息获利、侵害客户信息安全等行为。

三、不借用任何他人名义参与合作或者以其他方式骗取合作资格。

四、不以任何形式串通其他单位抬高报价或降低报价。不以任何形式进行串标、围标，以及采用其他手段影响合作公正。

五、诚实守信、如实投标，不夸大产品功能和服务承诺，不弄虚作假。

如违反上述承诺，我方接受贵方取消我方本次合作资格或限制准入的处理。因上述行为给贵方造成任何损失的，无论我方是否取得合作资格，都将承担赔偿责任。

本承诺书自合作单位加盖公章或由授权代表签字后生效。

投标人名称：_______________________（盖单位章）

投标人法定代表人或其授权委托人：            （签字）

年    月    日

## 封装格式

封口格式：

-------------------于 年 月 日 之前不准启封（公章）----------------------

商务技术分册封套格式：

（项目名称）

招标代理项目编号：

投标文件

（商务技术分册）

投标人：                         （盖单位章）

法定代表人或其委托的代理人：         （签字）

年    月    日

经济分册封套格式：

（项目名称）

招标代理项目编号：

投标文件

（经济分册）

投标人：                         （盖单位章）

法定代表人或其委托的代理人：         （签字）

年    月    日

电子文件封套格式：

（项目名称）

招标代理项目编号：

投标文件

（电子版）

投标人：                         （盖单位章）

法定代表人或其委托的代理人：         （签字）

年    月    日

## 经济分册

## 投标函

投标函

致：    （采购人名称）        ：

（投标人名称）    （以下称“我方”）已仔细研究了    （项目名称）    （招标代理项目编号：        ）招标文件的全部内容，包括澄清或者修改文件以及有关附件，我方将严格按照招标文件要求递交符合要求的全部投标文件。

我方承诺如下内容：

      - 我方的投标文件包含第二章“投标人须知”第3.1款规定的全部内容。

      - 我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不修改、撤销投标文件。

      - 随同本投标函递交投标保证金一份，金额为人民币（大写）        （¥       ）。

      - 我方在评审过程中根据评审委员会要求提供的符合相关规定的澄清文件，构成投标文件的组成部分。

      - 我方同意提供贵方可能要求的与投标有关的一切数据或者资料，并完全理解贵方不一定接受最低价的投标。

      - 我方承诺不向第三方透露与采购相关的所有信息。

      - 如我方中标：

- 我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

- 我方承诺按照招标文件规定递交履约保证金、支付招标代理服务费。

- 按照招标文件的规定及合同约定履行相关责任和义务。

我方在此声明，所递交的招标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“投标人须知”第1.4.2项和第1.4.3项规定的任何一种情形。如有弄虚作假，将承担相应的法律责任，并赔偿由此造成的一切损失。

8.其他补充说明：无。

投标人：                             （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：               （签字）

单位地址：

邮政编码：

电话：

传真：

电子邮箱：

日期：       年    月    日

## 投标一览表

项目名称：河南省地震局12V智能开关电源采购

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 单价含税（元） | 含税限价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 12V智能开关电源 | 28 | 台 |  |  |
| 2 | 合计 |  |  |  |  |

备注：

1）本项目投标报价包含但不限于设备、安装辅助材料、人工、运输、调测、保险、保修、技术支持、利润及相关税费等所有费用。

2）投标报价（含税）不得高于所规定的最高限价，否则将作否决投标处理。

3）本项目评审价以不含税单价为依据，报价保留小数点后两位小数，对小数点后第三位小数，无论大小，一律按舍去处理。

4）含税金额计算错误的，以不含税价进行修正，但单价金额小数点有明显错误的除外。

5）投标人必须严格按照报价表格式填写，不得擅自修改报价表格式、内容等，否则将导致投标文件不予接受。

投标人名称：_______________________（盖单位章）

投标人法定代表人或其授权委托人：            （签字）

年    月