河南省地震局网络流量监控分析服务

采购文件

(商务谈判-2023-18 )

河南省地震局

2023年11月

- 第一部分 谈判公告

河南省地震局网络流量监控分析服务项目已由相关部门批准实施，资金已落实。按照项目实施内容拟开展采购，请满足需求的供应商前来商洽。

一、项目名称

项目名称：河南省地震局网络流量监控分析服务

项目编号：商务谈判-2023-18

项目预算：采购预算总价不超过9万元。参与采购谈判供应商报价超出采购预算的，其谈判响应文件将不被接受。

二、谈判供应商资格要求

1.具备独立法人资格，提供企业营业执照副本或事业单位法人证书（复印件加盖公章）；

2.具备信息技术服务管理体系认证证书；

3.具备ITSS三级证书；

4.具备CMMI-3级证书；

5.具备信息安全管理体系认证证书；

6.具备质量管理体系认证证书；

7.根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库[2016]125号)的规定，对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标供应商，拒绝参与本项目政府采购活动；查询渠道：

失信被执行人通过“中国执行信息公开网”网站查询；

重大税收违法失信主体通过“信用中国”网站查询；

政府采购严重违法失信行为通过“中国政府采购网”查询。

参与采购谈判时必须携带被授权人身份证原件。单位营业执照或事业单位法人证书副本复印件及法人授权委托书原件（必须注明项目名称并加盖公章）装入谈判响应文件。只有不少于3家供应商响应参与商务谈判，此次采购活动才会进行评审。

三、采购内容及技术要求（见采购文件第二部分）

河南省地震局网络流量监控分析服务，具体内容和要求详见采购文件第二部分。

四、谈判需求文件获取及报名

公告及报名期限：2023年11月28日至11月30日。

工作时间：每天8:30-17:00

报名地点：河南省地震局603室。

报名方式：现场报名

谈判需求文件由公告下方链接自行下载。报名时需携带营业执照或事业单位法人证书副本复印件、法人授权委托书、被授权人身份证原件，报名提交材料须加盖单位公章。

五、谈判响应文件递交及开标

递交谈判响应文件截止及开标时间：2023年12月1日上午9：30。

递交谈判响应文件及开标地点：河南省地震局会议室。

逾期送达或者未送达指定地点的谈判响应文件，谈判邀请人不予受理。

- 联系方式

联系人：张先生 0371-68109630

于先生 0371-68109614

地址：河南省郑州市郑东新区正光路10号。

# 第二部分 采购内容及技术要求

河南省地震局网络流量监控分析服务项目采购内容及要求如下：

| 序号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 采购单位：河南省地震局 |
| 2 | 供方在收到成交通知书后七日内，须与需方签订合同。 |
| 3 | 服务的条件和方式：按国家有关规范组织检验测试。 |
| 4 | 应提供的服务： 1.提供对河南省地震监测预警站流量的实时可视化及回溯分析。 2.提供对河南省地震局数据中心重点区域流量的实时可视化及回溯分析。 3.提供对河南省地震局数据中心重点关键应用系统的实时可视化及回溯分析。 4.提供河南省地震局网络流量性能可视化及回溯分析工具软硬一体一套（使用期一年） |
| 5 | 本项目服务要求的有：完成本项目服务所需要的技术人员、资格证书等。 |
| 6 | 服务期限：签订合同后1年的网络流量监控分析服务。 |
| 7 | 质量要求：符合国家、行业相关技术标准和规范。 |
| 8 | 服务期发生技术问题解决方案提交的期限为成交人收到采购人通知后 2 天内。 |
| 9 | 付款： 1.合同由成交人凭采购方签发的《成交通知书》，按规定时间和地点与采购方签订，合同一式陆份，双方各存留叁份。 2.付款方式： 合同签订后付款60%，维保期满后付款40%。 付款条件：成交人携合同、发票和付款申请。 |

第三部分 评价规则（最低价原则）

本次采购依据合格供应商报价，按照最低价的原则确定成交对象。本项目报价以合格响应文件的报价为准，大小写不一致的以大写为准。在会商过程中，凡遇到响应文件中无界定或界定不清、前后不一致应当提供纸质说明材料，经评审小组同意后纳入评审材料，归档时存档备查。

- 成交方式：按照响应文件报价结果确定合同金额，以最低报价成交。

- 第四部分 采购说明

本表关于要采购的服务的具体资料是对谈判供应商须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本资料表为准。

本项目资料表中注“*”为谈判供应商必须满足的条件，如不满足，将被视为无效谈判响应。

| 条款号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 说 明 |  |
| 1 | 采购人名称：河南省地震局 |
| 2 | 采购项目：河南省地震局网络流量监控分析服务 项目预算：不超过9万元。参与采购谈判供应商报价超出采购预算的，其谈判响应文件将不被接受。 |
| 3 | 服务期限：签订合同后完成1年的服务，并提供服务记录。 |
| 4 | 语言：中文，谈判供应商提供的外文资料应附有相应的中文译本 |
| 5 | 谈判货币：人民币 |
| 谈判响应文件的编制和递交 |  |
| 6 | *谈判响应文件有效期：从谈判之日起30天 |
| 7 | 谈判响应文件递交：壹正贰副（共叁份）胶装密封，PDF电子版（谈判响应文件正本盖章扫描）1份。 |
| 8 | 资格证明文件： *1.营业执照副本或事业单位法人证书副本复印件； *2.法定代表人授权书； *3.反商业贿赂承诺书； *4.参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明承诺（格式自拟）并加盖单位公章原件装订进响应文件正本； *5.信息技术服务管理体系认证证书、ITSS三级证书、CMMI-3级证书、信息安全管理体系认证证书等复印件； *6.信用记录查询结果，有失信行为记录的，投标文件将不被接受； 7.相关法律、法规规定的其他条件。 |

- 第五部分 响应需求及技术规格要求

一、项目概况

随着地震预警等各种业务的不断发展，网络及应用系统面临多重压力，网络是地震业务系统最重要的支撑，地震信息网络的性能直接影响地震预警等各种业务系统的性能和成果，因此需要对地震信息网络性能进行有效地监测。通过网络流量分析系统项目在业务区域等节点实现了对网络流量的实时检测与分析，能够分析出这些区域的网络流量大小、流量构成、各通信对的流量使用情况以及整体的网络响应时间的情况等，也能够在该区域中涉及的信息系统发生问题时，具备基于数据包的分析能力,为河南全省地震信息网络的链路可视化及流量故障分析提供有效的数据支撑。

二、项目范围

河南省地震局数据中心及监测站流量的可视化预警及分析

三、具体要求

3.1 服务内容

此次采购的网络流量监控分析服务的建设目标是通过即时获得有效的网络性能管理数据，了解、把握业务系统整体的运行状态，一旦发现网络指标异常波动，可以及时采取措施，在预防阶段捕捉并解决问题，避免因网络性能下降或中断范围扩大而导致业务经营损失；而在问题发生时，能够帮助 IT 部门加速分析、追踪和定位故障，减少业务中断时间。

系统的服务内容如下：

（1）建立面向服务的网络应用性能监控体系。

（2）提供面向预警链路及关键应用系统网络性能的主动预警。

（3）长期监控能力，要具备长期的自动监控能力，可以在无人情况下自动对网络流量进行监控分析，在重要链路具备网络原始流量实时存储功能，以便进行事后故障分析或安全审计分析。

（4）应用分析，可根据多种方式有效地识别网络中应用，可分析网络中各应用对带宽的占用情况及其随时间分布规律。能够测量应用的响应时间，并提供多种分析内容。在响应时间超长时及时给出报警；能协助排除复杂的应用性能问题；

（5）能在网络出现故障的时候协助快速的进行故障诊断，能提供辅助手段协助网络人员界定应用服务质量影响的因素（网络因素、系统因素），使网络故障能被迅速隔离并排除。

3.2 服务平台要求

（1）系统平台要求：

国产化产品设备，完全自主研发，纯采用B/S架构，能够支持国产操作系统的信创终端访问系统，系统支持WEB界面在线协议解码功能及类Wireshark BPF语法的流量数据查询、分析及智能记录和调用。

（2）网络链路可视化及性能分析：

能够支持不同用户自定义分析维度指标监控界面，支持在同一界面以时间轴、应用、站点、服务标签、以太网类型、MAC、MAC会话、VXLAN、IP、IP会话、IP端口、IP端口会话、TCP会话、UDP会话、PCAP下载、智能诊断、会话分析等多维度下钻分析及组合能力；支持曲线图、柱状图、饼图、条形图、叠加图、列表等多种图形展示及数据的导入，同时支持各种图形拖拉拽的灵活摆放组合。

站点支持子站点功能，能够识别已定义站点下属的二级单位；支持将多个监控单元定义为监控组，支持将多个监控组定义为超级监控组，实现对不同区域的流量监控分析；提供监控组和超级监控组功能，能够将多台探针设备的接口、虚接口或接口下的站点定义为监控单元。

可以实时查看和统计监控流量中重复数据包、重传数据包、乱序数据包的数量；可以实时查看和统计监控流量中的重复率、重传率，乱序率。

实现对IPV4和IPV6双栈模式支持，同一界面分析IPV4和IPV6的流量。可根据监控界面灵活生成即时、周期性报告。

（3）以应用为中心的智能性能分析：

能够通过图形化界面配置服务路径图，能够体现网络服务的访问依赖关系，以及数据在客户端、防火墙、交换机、应用服务器等设备上流转的前后顺序。

支持服务路径的应用组件支持下钻分析，对组件按照站点、客户端组件、客户端IP、服务端IP、服务端Port、服务端IPPORT的组合维度进行趋势、排序和占比分析。

（4）自动化故障诊断定位：

能够集成专家级的深度数据包分析经验并做到了自动化，支持采用服务路径图的方式进行故障的自动诊断，能够自动定位出复杂的业务访问路径中的故障位置，对故障位置提供诊断结果的说明，分析故障原因和故障的影响；并且建立用户体验分布分析模型、网络延迟分布分析、网络异常指标影响评估模型和TCP会话流重组分析，提供专业又直观的分析逻辑。

故障诊断过程提供数据路径图，能够在数据路径图中标识故障原因，定位故障位置；并自动生产故障诊断报表，内容包括故障时间段的原始数据包、专用记录、故障诊断结果、及数据路径图。

提供面向日常工作场景的视图，能够以链路视图、设备视图和服务路径图来涵盖日常的线路管理，容量规划，服务保障工作；

支持自动发现知名和私有协议，并自动计算知名协议和私有协议的容量占比，有效提高覆盖率；

支持告警中心和告警模拟功能，进行精确的告警阈值定义，及时发现网络上的故障和异常。

支持快速自定义报表，能够根据不同使用对象自定义的监控界面的内容生成即时报告和周期报表;同时能够链路和应用视图任意分析过程中，将分析结果一键导出为PDF报表。

3.3 项目交付成果

提供对河南省地震监测预警站流量的实时可视化及回溯分析。

提供对河南省地震局数据中心重点区域流量的实时可视化及回溯分析。

提供对河南省地震局数据中心重点关键应用系统的实时可视化及回溯分析。

提供河南省地震局网络流量性能可视化及回溯分析工具软硬一体一套（使用期一年）

四、其他要求

服务商具备以下服务能力：

1、在郑州具有办事处，

2、在郑州办事处技术人员超过三人的本地化服务能力，

3、具备服务软硬件工具厂商的总代资质。

4、突发事件响应时间：1小时内电话响应并给予远程协助处理，如需到达现场处理，需在接到通知后2小时内到达现场。

- 第六部分 采购谈判响应文件格式及内容

河南省地震局网络流量监控分析服务采购项目

谈判响应文件

(商务谈判-2023-18)

投标人：                         （盖章）

法定代表人或被授权人：           （签字）

日   期： 2023年11月

- 一 谈判复函格式

致：

1、根据贵单位                             项目采购邀请函，我方决定参加贵单位组织的                             项目的采购谈判。我方授权        (姓名和职务)代表我方           （供应商的名称）全权处理本项目谈判的有关事宜。

2、我方愿意按照采购谈判邀请函规定的各项要求，向采购人提供所需的货物与服务，谈判报价为人民币（大写）          元。

3、一旦我方成交，我方将严格履行合同规定的责任和义务，保证在规定的时间内完成项目的施工，并交付采购人验收、使用。

4、我方为本项目提交的采购谈判响应文件一式叁份。

5、谈判有效期30天

6、我方愿意提供贵单位可能另外要求的、与谈判有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

供应商名称（盖章）：

供应商授权代表（签字或盖章）：

日 期：

通讯地址：

电   话：

供应商开户行:

账号:

二 法定代表人授权书

本授权书声明：注册于（注册地址名称）的(谈判供应商全名)的在下面签字的             (法定代表人姓名、职务)代表本公司授权（单位名称）的在下面签字的            （被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，就招标编号为             号（项目名称）的谈判及合同执行，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于     年  月  日签字生效，特此声明。

单位名称（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

被授权人（签字或盖章）：

附：法定代表人和被授权人身份证复印件

三 采购谈判报价表

供应商名称:

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 谈判报价 | 人民币（小写）: 元 人民币（大写）: 元 |
| 质量要求 |  |
| 谈判响应文件有 效期 |  |
| 服务期限 |  |

供应商（盖章)：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

年      月     日

四 资格申明

- 4.1 供应商基本情况

供应商基本情况

- 供应商名称：

- 单位地址：

联系电话、传真：

- 成立或/注册日期

（附营业执照副本复印件）

- 法定代表人：

- 谈判联系人：

- 4.2 参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录书面声明承诺

- 参加政府采购活动前三年在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

(采购人名称)：

我单位在参加政府采购活动前3年在经营活动中没有重大违法记录，特此声明。

供应商：                          （盖章）

法定代表人或其委托代理人：              （签字或盖章）

年      月      日

- 4.3 资质证书

- 4.4  信用记录查询结果

(提供信用记录查询结果，有失信行为记录的，投标文件将不被接收)

- 4.5 其他资格要求材料

五、 响应需求及技术规格要求

| 名称 | 要求 | 投标响应 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：本表按采购需求文件要求，单位自行作出响应，偏离情况写明正偏离、负偏离、无偏离。

供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：         年       月       日

（见  第五部分 响应需求及技术规格要求）

六 服务计划

对质量保证期内详细作出承诺

- 详细说明服务的内容、形式、时间；

- 制定组织服务实施的方案,提供服务记录情况等；

- 详细说明质量保证内容、质量保证时间。

注：以上内容供应商要详细写明，将作为评审的因素，供应商因提供内容不详而造成的后果由供应商自负。

授权代表（签字）：                供应商（盖章）：

职务：                         日期：

七 供应商承诺函

致：                 ：

很荣幸能参与上述项目的谈判。

我代表                    （供应商名称），在此作如下承诺：

1、完全理解和接受谈判文件的一切规定和要求。

2、若成交，我方将按照谈判文件和谈判响应文件的具体规定与采购人签订合同，并且严格履行合同义务，按期交货。如果在合同执行过程中，发现质量问题，我方一定尽快处理，由此造成的贵方经济损失由我方承担。

3、在整个谈判过程中，我方若有违规行为，贵方可按谈判文件和政府采购有关的法律法规之规定给予处罚，我方完全接受。

4、若成交，本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

法定代表人或授权代表（签字）：

供应商名称（盖章）：

日期：

- 八 反商业贿赂承诺书

我公司承诺：

在 （投标项目名称）谈判活动中，我公司保证做到：

一、公平竞争参加本次谈判活动。

二、杜绝任何形式的商业贿赂行为。不向国家工作人员、采购方工作人员、评审专家及其亲属提供礼品礼金、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、宴请；不为其报销各种消费凭证，不支付其旅游、娱乐等费用。

三、若出现上述行为，我公司及参与投标的工作人员愿意接受按照国家法律法规等有关规定给予的处罚。

公司法定代表人（签字或盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

供应商（盖章）：

年       月       日

- 九 安全生产责任条款

1.施工现场设置在有利于生产，还要符合防洪、防盗等安全要求，具备安全生产、文明施工的条件。

2.施工现场内配备必要的标志牌，为群众提供安全和方便。标志牌上文字采用中文，标志牌上有图示的警告符号采用国家通用的符号。

3.保证机械施工安全；特殊、危险地段设醒目的标志，夜间设有照明设施、发光警示设施。

4.施工现场做好隔离措施，确保施工现场安全。

5.施工现场应安排专项监督人员不定时检查，供应商应接受检查，对指出的问题予以立正立改。一旦出现安全问题，由成交方全权负责。

十 供应商认为应当提交的其他材料