河南省地震局河南省巨灾防范工程

扩建工程地震构造探察装备建设

活动断层探查技术系统

（共振柱直剪仪测试设备及配件）

采购文件

(巨灾商务谈判—2025—17)

河南省地震局

2025年4月

# 第一部分 谈判公告

河南省地震局河南省巨灾防范工程扩建工程地震构造探察装备建设活动断层探查技术系统（共振柱直剪仪测试设备及配件）采购项目已由相关部门批准实施，资金已落实。按照项目实施内容拟开展采购，请满足需求的供应商前来商洽。

## 一、项目名称

## 项目名称：河南省地震局河南省巨灾防范工程扩建工程地震构造探察装备建设活动断层探查技术系统（共振柱直剪仪测试设备及配件）

## 项目编号：巨灾商务谈判—2025—17

## 项目预算：采购预算总价不超过34.25万元。参与采购谈判供应商报价超出采购预算的，其谈判响应文件将不被接受。

## 二、谈判供应商资格要求

1.在中华人民共和国境内合法注册的，须具有独立法人资格或其他组织，提供有效的营业执照证明材料；

2.供应商须具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，提供声明函，格式自拟；

3.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，提供声明函，格式自拟；

4.单位负责人为同一人或者存在控股关系、参股关系、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或未划分标段的同一招标项目投标，提供声明函；

5.根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库[2016]125号)的规定，对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标供应商，拒绝参与本项目政府采购活动；投标时投标人需提供查询投标供应商列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单情况材料。

查询渠道：

失信被执行人通过“中国执行信息公开网”网站查询；

重大税收违法失信主体通过“信用中国”网站查询；

政府采购严重违法失信行为通过“中国政府采购网”查询。

6.本项目不接受联合体投标。

7.本项目不接受进口产品。

参与采购谈判时必须携带被授权人身份证原件。

单位营业执照或事业单位法人证书副本复印件及法人授权委托书原件（必须注明项目名称）加盖公章后装入谈判响应文件。只有不少于 3 家供应商响应参与商务谈判，此次采购活动才会进行评审。

## 三、采购内容及技术要求（见采购文件第二部分）

河南省地震局河南省巨灾防范工程扩建工程地震构造探察装备建设活动断层探查技术系统采购项目（共振柱直剪仪测试设备及配件），具体内容和要求详见第二部分。

## 四、谈判文件获取及报名

公告及报名期限：2025年4月29日至5月6日。

工作时间：每天8:30-17:30。

报名地点：郑州市金水区文化路104号407室。

报名方式：现场报名或网络报名。

谈判需求文件由公告下方链接自行下载。报名时需提交营业执照或事业单位法人证书副本、法人授权委托书、被授权人身份证等材料的复印件（加盖公章）。报名材料扫描制作pdf格式文档，发送至联系人邮箱，网络报名须把纸质版本于开标前密封邮寄至联系人。未按要求报名视为放弃参与投标。

## 五、谈判文件递交及开标

递交谈判文件截止及开标时间：2025年5月7日14：30。

递交谈判文件及开标地点：河南省郑州市金水区文化路104号301室。报名人应于2025年5月7日14：30前将投标文件电子版、纸质版密封送至采购方联系人。

谈判文件份数：纸质版一式5份和电子版1份。

开标方式：网络开标方式。

逾期送达或未送达的投标文件不予受理（电子版投标文件应为扫描件，并盖单位公章）。

## 六、联系方式

联系人及联系方式：范老师，0371—56866162。

邮箱： fan@gec.ac.cn 。

联系地址：河南省郑州市金水区文化路104号407室。

# 第二部分 采购内容

根据工作安排，河南省地震局河南省巨灾防范工程扩建工程地震构造探察装备建设活动断层探查技术系统（共振柱直剪仪测试设备及配件）采购内容及要求如下：

| 序号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 采购单位：河南省地震局 |
| 2 | 供方在收到成交通知后30日内，须与需方签订合同。 |
| 3 | 采购要求： 1. 共振柱直剪仪测试设备及配件1套； 2. 包括设备的供货、运输、保险、装卸、安装、检测、调试、试运行、验收交付售后保修及相关伴随服务等； 3.详见“第五部分 响应需求及技术规格要求”。 |
| 4 | 服务期限： 自签订合同之日起2个月之内完成。 质保期： 产品在采购人完成验收后，享有1年的免费保修服务，质保期结束后终身享有成本价维修服务。 |
| 5 | 质量要求：符合国家相关行业合格标准且满足采购人需求。 |
| 6 | 付款： 1.合同签订： 按甲方要求时间和地点与需方签订，合同一式捌份，双方各存留肆份。 2.付款方式： 签订合同后预付合同额的70%；货物交货验收后支付合同额的30%。 3.付款条件：成交人携合同、发票和付款申请。 |

# 第三部分 评价规则（综合评分法）

- 评分方法：

| 分值构成 (总分100分) | （1）报价部分：35分 （2）技术部分：35分 （3）商务部分：30分 |
| --- | --- |

- 评分标准

| 序号 | 评分内容及分值 | 评分因素及分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价（35分） | 报价（35分） | 价格分采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算： 磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×35，因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。 对于小型和微型企业产品以扣除后的价格作为报价参与评审。 谈判小组认为供应商的报价明显低于其他通过初步审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评审现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，谈判小组应当将其作为无效标处理。 |
| 2 | 技术部分 （35分） | 主要技术参数（25分） | 完全满足或优于磋商文件“响应需求及技术规格要求”中“参数要求”的得25分；参数每项负偏离扣5分，25分扣完为止。 |
|  |  | 供货方案（10分） | 从“供货计划、时间进度、人员配置、货源保证、安装标准”等方面，对供应商供货方案的内容合理性、完整性、有效性保障、针对性等方面进行打分，方案合理、完整、保障性强、针对性强得10分，方案较为合理、完整、针对性一般得5分，方案不合理、不完整得1分，缺项得0分。 |
| 3 | 商务部分 （30分） | 类似业绩（10分） | 提供供应商自2024年1月1日以来签订的类似项目业绩，每提供一份得5分，最高得10分，缺项按0分计。 注：提供合同扫描件，时间以合同签订日期为准。 |
|  |  | 售后服务方案（10分） | 针对该项目须有详尽的验收、售后、应急等售后服务方案，评分标准如下： 售后服务方案全面、合理、可行性高得10分； 售后服务方案比较全面、比较合理、可行性较高得5分； 售后服务方案不太全面、不太合理、可行性不高得2分； 售后服务方案未提供或不合理的不得分。 |
|  |  | 实质性优惠承诺 （6分） | 根据供应商提供的优惠承诺，包括但不仅限于免费提供备机、 配件、质保期外优惠措施等进行打分： 1.承诺内容可大幅提升工作效率、优惠力度大，得 6分； 2.承诺内容可提升工作效率、优惠力度较大，得 2分； 3.承诺内容优惠力度一般，得 1分； 4.未提供不得分。 |
|  |  | 质保期 （4分） | 供应商承诺提供的质保期在采购文件要求的基础上，每延长1年原厂质保加2分，最多加4分。 |

# 第四部分 采购说明

本表关于要采购的服务的具体资料是对谈判供应商须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本资料表为准。

本项目资料表中注“*”为谈判供应商必须满足的条件，如不满足，将被视为无效谈判响应。

| 说 明 |  |
| --- | --- |
| 1 | 采购人名称：河南省地震局 |
| 2 | 采购项目：河南省地震局河南省巨灾防范工程扩建工程地震构造探察装备建设活动断层探查技术系统（共振柱直剪仪测试设备及配件）。 项目预算：不超过34.25万元。参与采购谈判供应商报价超出采购预算的，其谈判响应文件将不被接受。 |
| 3 | *采购要求： 1. 共振柱直剪仪测试设备及配件1套； 2. 包括设备的供货、运输、保险、装卸、安装、检测、调试、试运行、验收交付售后保修及相关伴随服务等。 详见“第五部分 响应需求及技术规格要求”。 |
| 4 | *服务期限： 自签订合同之日起2个月之内完成。 质保期： 产品在采购人完成验收后，享有1年的免费保修服务，质保期结束后终身享有成本价维修服务。 |
| 5 | *质量要求：符合国家相关行业合格标准且满足采购人需求。 |
| 6 | 语言：中文，谈判供应商提供的外文资料应附有相应的中文译本 |
| 7 | 谈判货币：人民币 |
| 8 | 履约保证金金额：合同总金额的5% 履约保证金递交时间：合同签订前向采购人提供 履约保证金递交方式：转账、银行保函 中标人与采购人采购合同签订前交纳至以下账户： 户名：河南省地震局 帐号：41001610020052512747 开户银行：中国建设银行郑州自贸区分行 履约保证金退还：合同验收一年后十五个工作日内原途径无息退还 |
| 谈判响应文件的编制和递交 |  |
| 9 | *谈判响应文件有效期：从谈判之日起30天。 |
| 10 | 谈判响应文件递交：纸质版壹正肆副（共伍份）胶装密封，PDF电子版（谈判响应文件正本盖章扫描）1份，电子版随纸质版密封寄送至联系人。 |
| 11 | 资格证明文件： *1.营业执照或事业单位法人证书副本复印件等证明材料； *2.法定代表人授权书； *3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明函； *4.参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的声明函； *5.单位负责人为同一人或者存在控股关系、参股关系、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或未划分标段的同一招标项目投标，提供声明函； *6.信用记录查询结果； *7.非联合体声明函。 |

备注：谈判响应文件应以粘贴密封条的形式密封并盖章，否则视为未密封，响应文件不予受理。

# 第五部分 响应需求及技术规格要求

一、采购清单

| 标的名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 共振柱直剪仪测试设备及配件 | 套 | 1 |

二、配置清单

| 标的名称 | 配置清单 |
| --- | --- |
| 共振柱直剪仪测试设备及配件 | 共振柱试验系统1套，系统包括： 1.共振柱主机1台 2.控制柜1台 3.控制、采集器1套 4.功率放大器1台 5.电荷放大器1台 6.加速度传感器1台 7.气源1台 8.压力表1块 9.相关线缆、输气管等辅助材料 10.前处理设备1套(包括中央实验台,边台,红外线干燥箱,真空泵,饱和罐,台称,天平,天平,电子天平,光电液塑限测定仪,振筛机,饱和器,切土盘,乳胶膜,盛膜筒,环刀,铝盒,钢丝锯,切土刀,200试验筛,筛底筛盖,漏斗,量筒,瓷杯,研钵,瓷盘,毛刷,匙,木碾,干躁缸,调土刀,凡士林,滤纸,托盘,搅拌器,温度计,吸球,六偏酸鳞钠,玻璃吸管,高级温湿度（计时）表,电子秒表,烧杯,电热沙浴器,小环刀,大环刀,实验柜,多功能插线板等)； 11.数据处理软件系统1套。 全自动四联直剪仪： 1.全自动直剪仪1台 （6-10寸触摸屏控制器） 2.剪切盒部件4套 3.S型传感器4套 4.表杆表夹部件 4套 5.不锈钢环刀 Φ61.8x20mm 4只 6.透水石 Φ61.8x10mm 8块 7.电热鼓风干燥箱、无油低音空气压缩机、不锈钢土壤分析筛、电子天平、专用量筒、量杯等配件。 |

三、技术参数及要求

| 序号 | 名称 | 技术参数及要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 共振柱试验系统设备 | 1.（1）内置固定的压电式加速度计； （2）试样尺寸：Ø39.1mm*H.80mm； （3）1个跨导电流驱动放大器； （4）围压：0-0.8MPa； （5）应变范围：5x10-6-5x10-4； （6）全自动控制采集处理软件：全自动施加振动、自动采集频率等参数，配置后处理试验模块。 （7）加振方式：电磁力激发自由振动 （8）最大扭转力矩：100Nm （9）频率范围：0–100Hz （10）固结定针精度：<0.5mm （11）数据处理模块：嵌入式或分体式 （12）控制采集: 1) AD转换精度：16位(Bit)； 2)采样速率：250KHz； 3) DA转换精度：16位(Bit)； 4)具有DO数字量输出功能技术方案； （13）外形尺寸：控制柜：160cm×70cm×60cm 压力室：60cm×30cm×30cm （14）供电电压：交流220V （15）工作温度范围：-20℃～50℃。 2.前处理设备主要指标 （1）储存柜4个： 柜体：满足试验室要求； （2）实验台和边台各1个： 实验台尺寸1.5*4m。钢木结构，宝石蓝柜体(台面耐酸碱) 边台尺寸0.75*8m。钢木结构，宝石蓝柜体，含水池 （3）红外线干燥箱1个： 温度控制范围：室温～250℃；工作室尺寸：≥450cm×550cm×550cm。 （4）光电液塑限测定仪1台: ①锥体顶角:30度②锥体质量:76g或100g(可选) （5）振筛机及筛子(含筛体筛盖)1套: ①适用筛子直径:300mm,200mm②筛子叠高:440mm③筛座震幅:8mm④摇动次数:221次/分钟⑤振击次数:147次/分钟⑥回转半径:12.5mm⑦200试验筛壹套:0.075mm-60mm （6） 饱和罐1个: ≥27升(含真空泵) （7） 饱和器20套: 39.1mm （8） 台称1个:5kg(1g) （9） 天平1个:1000g(0.1) （10） 天平1个:500g(0.1) （11） 电子天平1个: 200g(0.01) （12） 切土盘两台:39.1mm （13） 乳胶膜200只: 39.1mm 3.设备安装调试 供应商负责设备安装调试和实验室集成,免费配套实验室运转所需小配件。 |
| 2 | 直剪仪及配件 | 1、试样面积：30cm2 2、试样尺寸：Φ61.8x20mm 3、气动垂直压力：0～800kpa，准确度：1%F·S （特除试验可选配压力：0～600kpa、0～800kpa） 4、剪应力：0～2000N，准确度：1%F·S （软土试验可选配压力：0～400N、0～600N） 5、剪切速率：0.010～2.400mm/min 6、试验方法：快剪、固结快剪、固结慢剪。应配模块做往复剪（返复剪、残余剪） 7、电热鼓风干燥箱、无油低音空气压缩机、不锈钢土壤分析筛、电子天平、专用量筒、量杯等一套配件满足试验室要求。 |

四、售后服务及培训要求

| 标的名称 | 售后服务和培训要求 |
| --- | --- |
| 共振柱直剪仪测试设备及配件 | 1.供应商提供培训所需的教材及教学设备，派出富有教学经验和实践经验的工程师授课，承担相关费用； 2.在采购人指定地点免费提供集中培训，培训规模不少于3人，完成全流程试验培训。参加培训人员经过培训，能够熟练掌握测试设备操作及使用； 3.在质保期内外，接到采购人关于设备发生故障的通知后24小时内应答，应答后48小时内抵达现场维修。质保期结束后，提供设备的终身维修服务。 |

# 第六部分 采购谈判响应文件格式及内容

河南省地震局河南省巨灾防范工程扩建工程地震构造探察装备建设活动断层探查技术系统

（共振柱直剪仪测试设备及配件）

谈判响应文件

(巨灾商务谈判—2025—17)

投标人：                         （盖章）

法定代表人或被授权人：           （签字）

日   期： 2025年5月X日

一 谈判复函格式

致：

1、根据贵单位                             项目采购邀请函，我方决定参加贵单位组织的                             项目的采购谈判。我方授权        (姓名和职务)代表我方           （供应商的名称）全权处理本项目谈判的有关事宜。

2、我方愿意按照采购谈判邀请函规定的各项要求，向采购人提供所需的货物与服务，谈判报价为人民币（大写）          。

3、一旦我方成交，我方将严格履行合同规定的责任和义务，保证在规定的时间内完成项目的施工，并交付采购人验收、使用。

4、我方为本项目提交的采购谈判响应文件一式伍份。

5、谈判有效期30天

6、我方愿意提供贵单位可能另外要求的、与谈判有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

供应商名称（盖章）：

供应商授权代表（签字或盖章）：

日 期：

通讯地址：

电   话：

供应商开户行:

账号:

## 二 采购谈判报价表

供应商名称:

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 谈判报价 | 人民币（小写）: 元 人民币（大写）: |
| 服务期限 |  |
| 质量要求 |  |
| 服务期发生技术问题解决时间 |  |
| 谈判响应文件有 效期 |  |

供应商（盖章)：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

年      月     日

## 三 法定代表人授权书

本授权书声明：注册于（注册地址名称）的(谈判供应商全名)的在下面签字的(法定代表人姓名、职务)代表本公司授权（单位名称）的在下面签字的            （被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，就招标编号为             号（项目名称）的谈判及合同执行，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于     年  月  日签字生效，特此声明。

单位名称（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

被授权人（签字或盖章）：

附：法定代表人和被授权人身份证复印件

## 四 资格申明

4-1.营业执照或事业单位法人证书副本复印件；

4-2.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明函；

4-3.参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的声明函；

4-4.单位负责人为同一人或者存在控股关系、参股关系、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或未划分标段的同一招标项目投标，提供声明函；

4-5.信用记录查询结果；

## 五 响应需求及技术规格要求

| 名称 | 要求 | 投标响应 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：本表按采购需求文件要求，单位自行作出响应，偏离情况写明正偏离、负偏离、无偏离。

供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：         年       月       日

（见  第五部分 响应需求及技术规格要求）

## 六 服务计划

对质量保证期内详细作出承诺

- 详细说明服务的内容、形式、时间；

- 制定组织服务实施的方案,提供施工记录情况等；

- 详细说明质量保证内容、质量保证时间。

注：以上内容供应商要详细写明，将作为评审的因素，供应商因提供内容不详而造成的后果由供应商自负。

授权代表（签字）：                供应商（盖章）：

职务：                         日期：

## 七 供应商承诺函

致：                 ：

很荣幸能参与上述项目的谈判。

我代表                    （供应商名称），在此作如下承诺：

1、完全理解和接受谈判文件的一切规定和要求。

2、若成交，我方将按照谈判文件和谈判响应文件的具体规定与采购人签订合同，并且严格履行合同义务，按期交货。如果在合同执行过程中，发现质量问题，我方一定尽快处理，由此造成的贵方经济损失由我方承担。

3、在整个谈判过程中，我方若有违规行为，贵方可按谈判文件和政府采购有关的法律法规之规定给予处罚，我方完全接受。

4、若成交，本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

法定代表人或授权代表（签字）：

供应商名称（盖章）：

日期：

## 八 反商业贿赂承诺书

我公司承诺：

在 （投标项目名称）谈判活动中，我公司保证做到：

一、公平竞争参加本次谈判活动。

二、杜绝任何形式的商业贿赂行为。不向国家工作人员、采购方工作人员、评审专家及其亲属提供礼品礼金、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、宴请；不为其报销各种消费凭证，不支付其旅游、娱乐等费用。

三、若出现上述行为，我公司及参与投标的工作人员愿意接受按照国家法律法规等有关规定给予的处罚。

公司法定代表人（签字或盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

供应商（盖章）：

年       月       日

## 九 安全生产责任条款

1.施工或者集成安装现场设置在有利于生产，还要符合防洪、防盗等安全要求，具备安全生产、文明施工的条件。

2.施工或者集成安装现场内配备必要的标志牌，为群众提供安全和方便。标志牌上文字采用中文，标志牌上有图示的警告符号采用国家通用的符号。

3.保证机械施工安全；特殊、危险地段设醒目的标志，夜间设有照明设施、发光警示设施。

4.施工或者集成安装现场做好隔离措施，确保施工现场安全。

5.施工或者集成安装现场应安排专项监督人员不定时检查，供应商应接受检查，对指出的问题予以立正立改。一旦出现安全问题，由成交方全权负责。

十 供应商认为应当提交的其他材料

包括但不限于非联合体声明函（格式自拟）、项目实施方案及服务方案等。

# 第七部分  采购合同

使用政府采购货物买卖合同模版。