- 谈判公告

河南省地震局2022年郑州地震监测中心站重力房周边灾后恢复建设项目已由相关部门批准建设，资金已落实。按照项目实施内容拟开展采购，请满足需求的供应商前来商洽。

- 1.项目名称：河南省地震局2022年郑州地震监测中心站重力房周边灾后恢复建设项目

- 编号：商务谈判-2022-5

2.项目预算：采购预算总价不超过25.00万元。参与采购谈判供应商报价超出采购预算的，其谈判响应文件将不被接受。

供应商要求：具备独立法人资格，须具有建设行政主管部门核发有效的市政工程、土石方工程施工、建筑工程、建筑劳务分包（其一）相关的行业资质，能够在经营范围内合法提供有关施工服务。工程质量按行业规范及相关验收标准组织验收，以达到合格为准。

采购工程量清单（见附件）

3.保修时限：工程验收合格后1年。保修期间，供应商应在接到修理通知之日后3天内派人修理，否则，采购人可委托其它单位或人员修理。因供应商原因造成返修的费用，采购人在保修金内扣除，不足部分，由供应商交付。

4.踏勘时间：2022年6月17日

### 项目地点:郑州市，二七区，侯张线与紫玉路交叉路口向南30米路西，郑州地震监测中心站。

### 现场联系人：芦永杰

### 联系人电话：0371-68591150

- 报名地点：河南省地震局601室。

### 报名时间：2022年6月16日起至2022年6月20日。

报名要求：本项目施工场地复杂，与附近村民厂房和居住房相连，需实地考察，与郑州地震监测中心站项目人员协商施工中难点、重点，取得由项目负责人签字、盖公章协商文件后参加报名，协商文件为商务谈判书的组成部分。工程施工方案作为评审要素，经专家评定认为能够达到响应文件的要求的，作为合格文件处理，否则作废止。

报名方式：现场报名。

6.公告期限：2022年6月16日起至2022年6月20日

7.商务谈判时间：2022年6月21日15时整。

8.地点：河南省地震局601室。

9.联系人：宋先生

10.联系电话：0371-68109141

其他有关事项：

参与采购谈判时必须携带单位法人授权委托书（必须注明项目名称）、营业执照副本原件及复印件（加盖单位公章）、被授权人身份证及其复印件。只有不少于3家供应商响应参与商务谈判，此次采购活动才会进行评审。

# 第二部分 采购内容及技术要求

根据工作安排，河南省地震局2022年郑州地震监测中心站重力房周边灾后恢复建设项目采购内容及要求如下：

招标范围：围墙建设、围栏建设、地坪修复、护坡建设、下水道建设、电线更换、墙面批白、光纤入地等，具体内容包含：

1.清除原有倒塌围墙81㎡，修建围墙81㎡，围墙两段，一段长20米、高1.5米，一段长30米、高1.7米，墙厚240mm砖墙，外面18mm水泥抹面，围墙修建包括上方平台围栏的拆除后安装、水泥散水拆除及建设、有关部位土方回填及夯实。

2.拆除原围墙，长20米、高2.7米，约55㎡。建设铁艺围栏长85米、高1.5米。

3.拆除原有地面400㎡、建设500㎡混凝土地面，厚度12cm。

4.建设护坡。长90米，平均高度7米。钢筋网片采用Φ8mm 光圆钢筋，且与锚栓焊接牢固（锚栓采用 22 螺纹钢筋）;水泥采用 P.O.42.5 的普通硅酸盐水泥，碎石片径不大于12mm，不大于2.5mm 的中砂，空压机风压量为 9m3/min，喷头水位不小于 0.15MPa，喷射混凝土的厚度达到8cm以上。

5.修建下水道。长120m，槽底垫层采用 C15 混凝土，排水沟槽砖砌筑长50CM×宽50CM，抹面砂浆采用 M15 砂浆，上铁质盖板。

6.垃圾清运。预估80m³-90m³。

7.重力地下室电路更换。长度200米，使用4mm2单股铜线。

8.零星维修楼梯。楼梯长4.5米、宽1.6米，清除原楼梯面水泥，重新用水泥抹面，水泥厚度20mm。

9.不锈钢围栏。按原有围栏材质制作，长17米、高1.2米。

10.墙面批白。重力地下室墙面清理原有墙面，粉刷300㎡。

11.光纤入地。开挖长65m、宽30cm、高30cm，原有通讯光纤套PVC管入地。

验收标准：《建筑围墙工程质量验收标准》Q/RDJS 05-2018

《建筑装饰装修工程质量验收标准》GB 50210-2018

《建筑地面工程施工质量验收规范》GB 50209-2010

《岩土锚杆与喷射混凝土支护工程技术规范》GB 50086-2015

《给水排水管道工程施工及验收规范》GB 50268-2008

《建筑电气工程施工质量验收规范》GB 50303-2015

《住宅区和住宅建筑内光纤到户通信设施工程施工及验收规范》GB 0847-2012

说明：以上为本次项目全部施工内容，施工方实地考察时如提出新的技术要求、或其他事项变更，必须得到项目负责人认可，取得项目负责人签字、盖公章协商文件中写明，作为采购内容及技术要求的一部分，本项目内容包死、包干，不在增加费用。

第三部分 评价规则（最低价原则）

本次采购依据合格供应商报价，按照最低价的原则确定成交对象。本项目报价以合格响应文件的报价为准，大小写不一致的以大写为准。在会商过程中，凡遇到响应文件中无界定或界定不清、前后不一致应当提供纸质说明材料，经评审小组同意后纳入评审材料，归档时存档备查。

- 成交方式：按照一次报价结果确定合同金额，报价最低成交。

- 第四部分 采购说明

本表关于要采购的服务的具体资料是对谈判供应商须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本资料表为准。本项目资料表中注“*”为谈判供应商必须满足的条件，如不满足，将被视为无效谈判响应。

| 条款号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 说 明 |  |
| 1 | 采购人名称：河南省地震局 |
| 2 | 采购项目：河南省地震局2022年郑州地震监测中心站重力房周边灾后恢复建设项目 项目预算：不超过25.00万元。参与采购谈判供应商报价超出采购预算的，其谈判响应文件将不被接受。 |
| 3 | 施工期限：30个日历天 |
| 4 | 语言：中文，谈判供应商提供的外文资料应附有相应的中文译本 |
| 5 | 谈判货币：人民币 |
| 谈判响应文件的编制和递交 |  |
| 6 | *谈判响应文件有效期：从谈判之日起3天 |
| 7 | 谈判响应文件递交：壹正肆副（共五份）胶装密封。 |
| 8 | 资格证明文件： *1.营业执照副本复印件； *2.法定代表人授权书； *3.反商业贿赂承诺书原件； *4.参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明承诺并加盖单位公章原件装订进响应文件正本； *5.市政工程、土石方工程施工、建筑工程、建筑劳务分包（其一）相关行业资质证明等建筑工程施工许可。 |

附件：

| 郑州地震监测中心站 重力房周边灾后恢复建设项目清单 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 数量 | 总量 | 单位 |
| 1 | 重力平台东围墙 | 20*1.5 | 30 | ㎡ |
|  | 重力平台北围墙 | 30*1.7 | 51 | ㎡ |
| 2 | 围栏 | 85*1.5 | 127.5 | ㎡ |
| 3 | 地坪 | 25*20 | 500 | ㎡ |
| 4 | 护坡喷浆 | 90*7 | 620 | ㎡ |
| 5 | 下水道 | 50cm*50cm*120m | 120 | m |
| 6 | 垃圾清运 | 1项 | 80-90 | m³ |
| 7 | 重力室电路 | 1项 | 200 | mm3 |
| 8 | 零星维修楼梯 | 1.6*4.5 | 7.2 | ㎡ |
| 9 | 不锈钢围栏 | 17*1.2 | 20.4 | ㎡ |
| 10 | 墙面批白 | 15*20 | 300 | ㎡ |
| 11 | 光纤入地 | 30*30*65 | 65 | m |
| 未尽事宜，施工单位实地考察时，甲、乙双方协商认定。 |  |  |  |  |

- 第五部分 采购谈判响应文件格式及内容

河南省地震局

郑州地震监测中心站重力房周边灾后恢复

建设项目

谈判响应文件

(商务谈判-2022-5)

投标人：

法定代表人或授权人（签字）：

2022年6月

- 一、谈判复函格式

致：

1、根据贵单位                             项目采购邀请函，我方决定参加贵单位组织的                             项目的采购谈判。我方授权        (姓名和职务)代表我方           （供应商的名称）全权处理本项目谈判的有关事宜。

2、我方愿意按照采购谈判邀请函规定的各项要求，向采购人提供所需的货物与服务，谈判报价为人民币（大写）          万元。

3、一旦我方成交，我方将严格履行合同规定的责任和义务，保证在规定的时间内完成项目的施工，并交付采购人验收、使用。

4、我方为本项目提交的采购谈判响应文件一式五份。

5、谈判有效期30天

6、我方愿意提供贵单位可能另外要求的、与谈判有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

供应商名称：（公章）

供应商授权代表姓名（签字）：

日期：

通讯地址：

电话：

供应商开户行:

账号:

- 二、法定代表人授权书

本授权书声明：注册于（注册地址名称）的(谈判供应商全名)的在下面签字的             (法定代表人姓名、职务)代表本公司授权（单位名称）的在下面签字的            （被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，就招标编号为             号（项目名称）的谈判及合同执行，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于     年  月  日签字生效，特此声明。

法定代表人签字盖章：

被授权人签字：

见证人签字：

职务：

单位名称（公章）：

地址：

- 三、采购谈判报价表

供应商名称:

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 谈判报价 | 人民币小写(万元): 万元 人民币大写(万元): 万元 |
| 期限 |  |

供应商：（公章)

授权代表：（签字）

年     月     日

- 四、资格申明

基本情况：

- 一、供应商名称

- 二、地址

三、联系电话、传真

- 四、成立或/注册日期（提供其营业执照副本复印件）

- 五、法人代表

- 六、谈判联系人

- 七、市政工程、土石方工程施工、建筑工程、建筑劳务分包行业

- （其一）资质

- 五、响应施工内容及技术参数

| - 序号 | - 项目名称 | - 数量 | - 总量 | - 单位 | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 重力平台东围墙 | 20*1.5 | 30 | ㎡ | 《建筑围墙工程质量验收标准》Q/RDJS 05-2018 |
|  | 重力平台北围墙 | 30*1.7 | 51 | ㎡ | 《建筑围墙工程质量验收标准》Q/RDJS 05-2018 |
| 2 | 围栏 | 85*1.5 | 127.5 | ㎡ | 《建筑装饰装修工程质量验收标准》 GB 50210-2018 |
| 3 | 地坪 | 25*20 | 500 | ㎡ | 《建筑地面工程施工质量验收规范》GB 50209-2010 |
| 4 | 护坡喷浆 | 90*7 | 620 | ㎡ | 《岩土锚杆与喷射混凝土支护工程技术规范》GB 50086-2015 |
| 5 | 下水道 | 50cm*50cm*120m | 120 | m | # 《给水排水管道工程施工及验收规范》GB 50268-2008 |
| 6 | 垃圾清运 | 1项 | 80-90 | m³ |  |
| 7 | 重力室电路 | 1项 | 200 | mm3 | # 《建筑电气工程施工质量验收规范》 GB 50303-2015 |
| 8 | 零星维修楼梯 | 1.6*4.5 | 7.2 | ㎡ | 《建筑装饰装修工程质量验收标准》 GB 50210-2018 |
| 9 | 不锈钢围栏 | 17*1.2 | 20.4 | ㎡ | 《建筑装饰装修工程质量验收标准》 GB 50210-2018 |
| 10 | 墙面批白 | 15*20 | 300 | ㎡ | 《建筑装饰装修工程质量验收标准》 GB 50210-2018 |
| 11 | 光纤入地 | 30*30*65 | 65 | m | 住宅区和住宅建筑内光纤到户通信设施工程施工及验收规范》GB 50847-2012 |

- 六、施工服务计划

对质量保证期内、质量保证期之外详细作出承诺

- 详细说明服务的内容、形式、时间；

- 制定组织项目实施的方案,提供施工记录情况等；

- 详细说明质量保证内容、质量保证时间。

注：以上内容供应商要详细写明，将作为评审的因素，供应商因提供内容不详而造成的后果由供应商自负。

授权代表签字：                    供应商公章：

职务：                             日期：

- 七、供应商承诺函

致：                 ：

很荣幸能参与上述项目的谈判。

我代表                    （供应商名称），在此作如下承诺：

1、完全理解和接受谈判文件的一切规定和要求。

2、若成交，我方将按照谈判文件和谈判响应文件的具体规定与采购人签订合同，并且严格履行合同义务，按期交货。如果在合同执行过程中，发现质量问题，我方一定尽快处理，由此造成的贵方经济损失由我方承担。

3、在整个谈判过程中，我方若有违规行为，贵方可按谈判文件和政府采购有关的法律法规之规定给予处罚，我方完全接受。

4、若成交，本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

法定代表人授权代表签字：

供应商名称（公章）：

日期：

- 八、反商业贿赂承诺书

我公司承诺：

在 （投标项目名称）谈判活动中，我公司保证做到：

一、公平竞争参加本次谈判活动。

二、杜绝任何形式的商业贿赂行为。不向国家工作人员、采购方工作人员、评审专家及其亲属提供礼品礼金、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、宴请；不为其报销各种消费凭证，不支付其旅游、娱乐等费用。

三、若出现上述行为，我公司及参与投标的工作人员愿意接受按照国家法律法规等有关规定给予的处罚。

公司法人代表（签字）：

法人授权代表（签字）：

（公章）

年  月  日

九、安全生产责任条款

1.施工现场设置在有利于生产，还要符合防洪、防盗等安全要求，具备安全生产、文明施工的条件。

2.施工现场内配备必要的标志牌，为群众提供安全和方便。标志牌上文字采用中文，标志牌上有图示的警告符号采用国家通用的符号。

3.保证机械施工安全；特殊、危险地段设醒目的标志，夜间设有照明设施、发光警示设施。

4.施工现场内各种材料分类码放整齐稳固，其它物品要摆放到位，以保持现场的整洁有序。

5.施工现场应安排专项监督人员不定时检查，供应商应接受检查，对指出的问题予以立正立改。一旦出现安全问题，由成交方全权负责。

- 实地考察协商